Anexa nr.1

la ordinul MSMPS

nr.1346 din 26.11.2018



MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA

**AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**

MD 2028, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501;Fax. +373 22 729 725,

[http://www.ansp.md:](http://www.ansp.md/) IDNO:1018601000021

**LISTA DE VERIFICARE  
Nr. 1.1/ANSP**

**privind condițiile de igienă pentru instituțiile medico-sanitare.**

**I Numele, prenumele şi funcţiile inspectorilor care efectuează controlul:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**II. Persoana şi obiectul supuse controlului:**

Denumirea persoanei \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sediul juridic, cod fiscal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Unitatea structurală/funcţională supusă controlului (denumirea) Sediul unităţii structurale/funcţionale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sediul unității structurale/funcționale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Alte date caracteristice ale unităţii (după caz)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**III. Informaţii despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului1:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INFORMAŢII | Disponibile înainte de efectuarea controlului | Verificate  (se verifică în timpul controlului) | Trebuie corectate (se corectează în timpul controlului sau ulterior) |
| Domeniul activităţii economice |  |  |  |
| Numărul de angajaţi la întreprindere/instituţie |  |  |  |
| Istoricul conformităţii sau neconformităţii cu prevederile legislaţiei, dar si cu prescripţiile Agenţiei |  |  |  |
| Data ultimului control |  |  |  |
| Perioada de activitate a întreprinderii/instituţiei |  |  |  |

1. În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași

control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

2. Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

**IV. Lista de întrebări**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Întrebarea** | **Referinţa**  **legală** | **Conformitatea** | | | **Coment**  **arii** | **Punctaj\***  (doar în cazul unui răspuns  negativ) |
| **Da** | **Nu** | **N/c** |
| **Compartimentul general** | | | | | | | |
| 1. . | Este prezentă autorizaţia sanitară de funcţionare pentru fiecare adresă de desfăşurare a activităţii medicale, eliberată de ANSP în conformitate cu art. 21 din Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de Stat a Sănătăţii Publice? | *HG nr. 633 din 23.07.2010, p.2* |  |  |  |  | 20 puncte |
|  | Teritoriul instituției medicale este îngrădit, amenajat, iluminat şi menţinut în stare salubră? | *HG nr.663 din 23.07.10,p. 15* |  |  |  |  | 7 puncte |
|  | Se respectă regimul sanitaro-igienic şi antiepidemic și principiul “curat”, „murdar”? | HG nr.663 din 23.07.10,p. 30 |  |  |  |  | 16 puncte |
|  | Se respectă suprafaţa recomandată pentru saloanele cu 2 și mai multe paturi?(anexa1) | HG nr.663 din 23.07.10,p. 34 |  |  |  |  | 12 puncte |
|  | Se respectă suprafețele recomandate a încăperilor în secțiile cu saloane?(anexa2) | HG nr.663 din 23.07.10,p. 34 |  |  |  |  | 12 puncte |
|  | Se respectă componența și suprafețele minime ale încăperilor prestatorilor de asistență medicală primară?(anexa3) | HG nr.663 din 23.07.10,p. 34 |  |  |  |  | 12 puncte |
|  | Se respectă componența și suprafețele recomandate ale încăperilor specializate?(anexa4) | HG nr.663 din 23.07.10,p. 34 |  |  |  |  | 12 puncte |
|  | Se interzice amplasarea în subsoluri şi demisoluri a secţiilor curative cu saloane, a sălilor de operaţii, de naşteri, de proceduri, a cabinetelor de fizioproceduri, roentgen, ale medicilor, depozitele de chimicale, substanţe uşor inflamabile, toxice şi de combustibile? | HG nr.663 din 23.07.10,p. 41 |  |  |  |  | 20 puncte |
|  | Corespunde cerințelor regulamentelor sanitare nivelul vibraţiei, al ultrainfrasunetului, al presiunii sonore, al iradierilor electromagnetice, laser, infraroşii, ultraviolet, al cîmpului electrostatic? | HG nr. 633 *din* 23.07.10, p.43 |  |  |  |  | 15 puncte |
|  | Sunt separate intrările în secţia de radiodiagnostic pentru vizitatori și bolnavi? | HG nr. 633 *din* 23.07.10,p.46 |  |  |  |  | 15 puncte |
|  | Sunt prevăzute la prestatorii cu 400 şi mai multe paturi două secţii de diagnostic funcţional: una pentru primirea bolnavilor din staţionar, alta pentru primirea vizitatorilor din policlinică? | HG nr. 633 *din* 23.07.10,p.60 |  |  |  |  | 12 puncte |
|  | Sunt utilizate Produsele biocide, inclusiv cele cu risc redus, înregistrate de stat și incluse în registrul național al produselor biodistructive, conform prevederilor? | HG Nr. 344 din10.06.2020,  p.10,12,38,110 |  |  |  |  | 20 puncte |
|  | Sunt prevăzute în instituția medicală WC-uri separate pentru bolnavi şi personal conform cerinţelor? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,  p.111-112 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Se respectă cerințele sanitaro-igienice a secţiilor de sterilizare? | HG nr.663 din 23.07.10,p. 107 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Permite utilajul din cadrul instituției medico-sanitare accesul pentru dereticare? | HG nr.663 din 23.07.10,p. 105 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Permite mobilierul din cadrul instituției medico-sanitare accesul pentru dereticare? | HG nr.663 din 23.07.10,p. 105 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Este fabricat mobilierul medical din materiale rezistente la acţiunea substanţelor dezinfectante, detergenţi? | HG nr.663 din 23.07.10,p. 128 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Materialele folosite pentru finisarea interioară sunt în conformitate cu destinaţia funcţională şi omologate pentru utilizare în RM? | HG nr.663 din 23.07.10,p. 120 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Suprafaţa pereţilor, dușumelei, tavanelor este netedă, uşor accesibilă pentru dereticarea umedă şi rezistentă la prelucrarea cu dezinfectante? | HG nr.663 din 23.07.10,p. 121 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | În încăperile cu regim de lucru umed, care se supun dezinfecţiei umede curente,pereții,tavanul, dușumeaua sunt finisate cu materiale hidrorezistente? | HG nr.663 din 23.07.10,p. 124 |  |  |  |  | 12 puncte |
|  | Este asigurată instituția medicală cu apeduct, canalizare, apă caldă centralizată? | HG nr.663 din 23.07.10,p. 129 |  |  |  |  | 18 puncte |
|  | Instituția medicală foloseşte surse proprii de apă potabilă şi sursa este autorizată de CSP? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,  p.132-133 |  |  |  |  | 20 puncte |
|  | Se respectă cerințele de dezinfecție și epurare biologică la stațiile locale a apelor reziduale din cadrul instituției medico-sanitare? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.134,135 |  |  |  |  | 12 puncte |
|  | Se supun dezinfecţiei apele reziduale ale secţiilor de boli infecţioase şi tuberculoză, înainte de a fi evacuate în sistemul comunitar de canalizare,? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.136 |  |  |  |  | 13 puncte |
|  | Sunt instalate în saloanele şi încăperile instituției medico-sanitare lavoare cu apă rece şi caldă, dotate cu malaxor şi echipate cu dozatoare de săpun lichid, soluţii antiseptice, şerveţele de unică folosinţă sau uscător electric? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.142, 144, 145 |  |  |  |  | 18 puncte |
|  | Corespund condiţiile optime ale microclimatului asigurat de sistemul de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.148 |  |  |  |  | 17 puncte |
|  | Sunt dotate clădirile instituției medicale cu sisteme de ventilare, refulare-aspiraţie mecanică şi ventilaţie de refulare naturală? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.156 |  |  |  |  | 15 puncte |
|  | Exploatarea sistemelor de ventilare exclud direcţia de deplasare a maselor de aer din zonele “murdare” ale încăperii spre cele “curate”? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.159 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Captarea aerului din atmosferă pentru sistemul de ventilare şi de condiţionare se efectuează din zona verde la o înălţime nu mai mică de 2 m de la suprafaţa solului? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.161 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Este prezentă ventilaţia naturală, pe lîngă sistemul de ventilare mecanică în încăperile instituţiei medicale, cu excepţia sălilor de operaţii? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.160 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Sunt amenajate în încăperile unde în aer se elimină substanţe nocive sisteme locale de aspiraţie sau nişe de ventilare? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.163 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Corespunde cerințelor umiditatea și viteza de mişcare a aerului? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.168 |  |  |  |  | 12 puncte |
|  | Se efectuează dezinfecţia sistemului de ventilare, conform cerințelor Regulamentului sanitar? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.170 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Se efectuează cel puţin o dată pe lună controlul pragului de purificare al filtrelor şi eficacitatea dispozitivelor de dezinfecţie a aerului? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.171 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Se respectă schimbarea filtrelor sistemelor de ventilare după recomandările producătorului și pe măsura impurităţii lor? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.172 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Se efectuează examinarea profilactică şi reparaţia sistemelor de ventilare şi condiţionare a aerului, a conductelor de aer conform graficului aprobat? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.193 |  |  |  |  | 15 puncte |
|  | Se organizează controlul parametrilor microclimatului şi eficacitatea funcţionării sistemelor de ventilaţie conform cerinţelor regulamentului? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.194 |  |  |  |  | 17 puncte |
|  | Este prezent un program bine stabilit pentru tratarea încăperilor cu radiaţii ultraviolete? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.195 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Este prezent un program argumentat din punct de vedere epidemiologic pentru autocontrolul indicilor microbiologici ai aerului şi de pe obiecte? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.195 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Există iluminat mixt? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.196 |  |  |  |  | 12 puncte |
|  | Corespunde nivelul de iluminare naturală şi artificială normelor şi regulilor sanitare în vigoare? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.198 |  |  |  |  | 12 puncte |
|  | Sunt amenajate ferestrele cu instalaţii de protecţie solară şi plasă pentru insecte? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.201 |  |  |  |  | 12 puncte |
|  | Sunt dotate cu dispersatoare închise lămpile de iluminare artificială? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.203 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Sunt instalate lămpi mobile în cabinetele medicale pentru examinarea pacienţilor? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.206 |  |  |  |  | 7 puncte |
|  | Există un sistem-rezervă de iluminare artificială în instituțiile spitalicești? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.207 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Este dotată instituția medicală cu utilaj, mobilier şi inventar funcţionabil conform destinaţiei? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.208, 209 |  |  |  |  | 9 puncte |
|  | Sunt aranjate paturile în saloane în rînduri paralel pereţilor cu ferestre? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.210 |  |  |  |  | 5 puncte |
|  | Se respectă distanţa de la paturi pînă la pereţii cu ferestre? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.211-213 |  |  |  |  | 8 puncte |
|  | Corespund regulilor de exploatare metodele de aplicare a lămpilor ultraviolete şi securitate a instalaţiilor conform cerinţelor igienice şi instrucţiunilor în vigoare? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.216 |  |  |  |  | 13 puncte |
|  | Se asigură parametrii microclimatului, componenţa chimică şi bacteriologică a aerului în încăperile pentru personal cu respectarea cerinţelor sanitare în vigoare? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.217 |  |  |  |  | 9 puncte |
|  | Corespund cerinţelor recomandate şi sarcinii de proiectare componenţa şi suprafeţele încăperilor Staţiei AMU ale încăperilor specializate? | HG nr. 663 *din* 23 iulie 2010 cap. IX anexa nr.1- 4 |  |  |  |  | 15 puncte |
|  | Sunt instalate în sălile de proceduri, de inhalaţii cu aerosol, de pansament şi sterilizare nişe de evacuare a aerului, în cazul efectuării manipulaţiilor cu utilizarea medicamentelor cu activitate înaltă, şi lavoar racordat la reţelele de canalizare? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.221 |  |  |  |  | 15 puncte |
|  | Sunt amenajate încăperile auxiliare pentru personalul instituției medicale cu respectarea cerinţelor în vigoare? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.222 al. a-e,p.224 |  |  |  |  | 12 puncte |
|  | Este asigurat personalul medical din instituția medicală cu seturi de haine de protecţie: costume, halate, bonete sau basmale în cantitatea care asigură schimbul în caz de necesitate, şi încălţăminte de schimb (ciupici)? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.226-233 |  |  |  |  | 20 puncte |
|  | Se interzice aflarea în haine de protecţie în afara instituţiei, cu excepţia acordării asistenţei medicale la domiciliu? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.232 |  |  |  |  | 15 puncte |
|  | Respectă personalul medical cerinţele securităţii personale la locul de muncă? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.234 |  |  |  |  | 18 puncte |
|  | Se efectuează anual reparaţia cosmetică? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.236 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Se înlătură imediat defectele curente? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.237 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Standardele de control al infecţiilor se efectuează conform cerinţelor Ministerului Sănătăţii şi se asigură înregistrarea, informarea şi evidenţa tuturor cazurilor de infecţii nosocomiale, depistarea activă a cazurilor nediagnosticate şi nedeclarate cu notificarea lor? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.243 și ord. MS nr. 51 din 16.02.2009 p. 4.3. |  |  |  |  | 20 puncte |
|  | Se respectă cerinţele pentru supravegherea sănătăţii persoanelor în raport cu factorii de risc (chimici, fizico-chimici, biologici şi alţi factori provocaţi de procesul de muncă) de la locul de muncă? | HG nr. 1025 din 07.09.2016 cap.II art. 15 alineatele 1-9 |  |  |  |  | 15 puncte |
|  | Se efectuează examenul medical al angajaților conform legislației? | Legea Nr.10 din 03.02.2009 cap. V art.30, alineatul 6; |  |  |  |  | 15 puncte |
|  | Se efectuează instructaje pentru personalul medical privind riscurile manipulării sângelui şi a produselor din sânge, a traumelor, a intoxicaţiilor de diferite origini efectuate în ultimul an calendaristic încheiat? | HG nr. 95 din 05.02. 2009,  HM S nr. 18 din 04.09.2006 |  |  |  |  | 20 puncte |
|  | Se organizează în spital activităţi de promovare a modului sănătos de viaţă şi informare a populaţiei în cadrul „şcolilor de sănătate”? | HG nr. 1000 din 23.08.2016 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Este interzis fumatul în toate spaţiile închise, semiînchise, la locurile de muncă, în raza de 10 metri de la întrarea în spaţiile închise şi semiînchise,pe teritoriile aferente instituției medicale? | Legea Nr. 278 din 14.12.2007 art. 26 |  |  |  |  | 15 puncte |
|  | Este prezent la intrare, în cel mai vizibil loc semnul unic de interzicere a fumatului conform standardului ISO 7010: „Fumatul este interzis”? | Legea Nr. 278 din 14.12.2007 art.27al.1 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Este organizată implementarea și monitorizarea realizării prevederilor Ghidului practic„Siguranța injecțiilor”în cadrul acordării asistenței medicale? | *Ordinul MS RM nr. 765 din 30.10.15* |  |  |  |  | 15 puncte |
|  | Se asigură accesul în instituția medicală pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, în conformitate cu actele normative? | HG nr. 663 din 23.07.10,anexa nr.3,p.13 |  |  |  |  | 15 puncte |
|  | Se diferenţiază pe teritoriul instituției medicale clădirile și zonele blocurilor curative pentru bolnavii infecţioşi şi neinfecţioşi, ftiziopneumologice, psihosomatice,pediatrică,psihosomatică,radiologică, dermatovenerologică, a maternităţii, a policlinicii, morfopatologică,gospodărească, a instalaţiilor inginereşti şi a spaţiului verde? | *HG nr.663 din 23.07.10,p. 19* |  |  |  |  | 15 puncte |
| **Compartimentul spitalicesc** | | | | | | | |
|  | Se respectă amplasarea blocurilor de operaţii în clădiri izolate, blocuri-anexă sau în secţii izolate în componenţa clădirii? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.47-48 |  |  |  |  | 15 puncte |
|  | Sunt amplasate sălile de operaţii urgente în componenţa secţiilor de internare? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.49 |  |  |  |  | 15 puncte |
|  | Se respectă accesul restricționat în secţiile blocurilor de operaţii? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.50 |  |  |  |  | 15 puncte |
|  | Sunt prevăzute blocuri,secții pentru operaţii septice şi aseptice cu divizarea strictă a încăperilor (zona sterilă, zona de regim strict, zona încăperilor “murdare”)? | HG nr. 663 *din* 23.07.10, p.52 |  |  |  |  | 15 puncte |
|  | Sunt situate sălile septice deasupra celor aseptice la amplasarea sălilor de operaţii pe verticală, sau la etajele superioare ale blocurilor de profil terapeutic? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.53 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Se respectă filtrul sanitar pentru personal (separat pentru bărbaţi şi femei) în blocurile de operaţii? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.54 |  |  |  |  | 15 puncte |
|  | Sunt formate din 3 încăperi adiacente blocurile de operaţii conform cerințelor? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.54 |  |  |  |  | 15 puncte |
|  | Sunt divizate fluxurile în blocul de operaţii conform cerințelor:“steril”, “curat”, “murdar”? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.57 |  |  |  |  | 15 puncte |
|  | Schimbul hainelor de protecţie în secţiile cu profil chirurgical şi obstetrical se efectuează zilnic şi pe măsura murdăririi, cu profil somatic – de 2 ori pe săptămînă şi pe măsura murdăririi? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.229 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Este tratat aerul introdus în sălile de operaţii, de anesteziologie, de naşteri, de reanimare, în saloanele postoperatorii, de terapie intensivă, pentru bolnavii cu combustii, bolnavii imunodepresivi prin dispozitive pentru dezinfecţia aerului, care asigură o eficacitate de cel puţin 95%? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.162 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Sunt separate toate încăperile (cu excepţia vestibulului)la prestatorii de obstetrică pentru secţia fiziologică (“flux curat”) şi pentru secţia de observare (“flux murdar”)? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.65 |  |  |  |  | 15 puncte |
|  | Sunt constituite secţiile de reanimare şi anesteziologie din două subdiviziuni: pentru bolnavii aduşi din secţiile curative şi pentru bolnavii de urgenţă? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.58 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Sunt separate în secţiile de boli infecţioase, intrările, scările şi ascensoarele pentru internarea şi externarea bolnavilor? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.68 |  |  |  |  | 15 puncte |
|  | Sunt prevăzute boxe de primire pentru internarea bolnavilor în secţiile de boli infecţioase? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.69 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Este inclus în componenţa boxelor şi semiboxelor grup sanitar, salon şi ecluză între salon şi coridor,turlă şi antreu prevăzute cu ferestre pentru transmiterea produselor alimentare, a preparatelor medicale şi a lenjeriei? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.71,74 |  |  |  |  | 12 puncte |
|  | Este instalat în secţiile de boli infecţioase, inclusiv de tuberculoză, sistemul de ventilare mecanică sub formă de canale separate pentru fiecare boxă şi semiboxă cu „presiune negativă”, și sunt dotate cu instalaţii pentru dezinfecţia aerului nu mai puţin de 95%? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.157,158 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Sunt prevăzute pentru saloanele din secţiile infecţioase ecluze şi WC-uri? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.72 |  |  |  |  | 12 puncte |
|  | Se respectă amplasarea secţiilor/blocurilor curative pentru copii? | HG nr.663 din 23.07.10,p. 28 |  |  |  |  | 12 puncte |
|  | Sunt instalate în secţiile curative pediatrice, pentru copiii peste un an, în camera de baie-2 căzi, iar pentru copiii pînă la un an este prevăzută cadă în salon sau în încăperea asistentei de gardă? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.86 |  |  |  |  | 15 puncte |
|  | Se respectă capacitatea maximă de 4 paturi a saloanelor pentru copiii în vîrstă de peste un an, cît şi pentru maturi ? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.78 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Se respectă capacitatea maximă de 2 paturi a saloanelor pentru copiii de pînă la un an şi a saloanelor pentru observaţie în secţiile obstetricale? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.79 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Sunt prevăzute în hospisuri camere de zi pentru vizite şi comunicarea bolnavilor şi rudelor acestora cu personalul medical? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.92 |  |  |  |  | 5 puncte |
|  | Se asigură regimul sanitaro-igienic şi antiepidemic optim şi condiţii de aflare a bolnavilor şi a personalului de serviciu şi excluderea intersectării fluxurilor „curate” şi „murdare”? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.88 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Este instalat aparatajul fizioterapeutic în cabine izolate conform cerințelor? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.98, 99 |  |  |  |  | 12 puncte |
| **Compartimentul analize medicale de laborator** | | | | | | | |
|  | Sunt izolate încăperile laboratorului de microbiologie de încăperile altor laboratoare? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.61 |  |  |  |  | 15 puncte |
|  | Dispune laboratorul de microbiologie de o intrare din exterior pentru vizitatori? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.62 |  |  |  |  | 12 puncte |
| **Compartimentul transfuzia sîngelui** | | | | | | | |
|  | Este amplasată secţia de transfuzie a sîngelui la primul etaj? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.63 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Corespunde cerințelor de proiectare,componența și suprafața încăperilor secţiei de transfuzie a sîngelui? | HG nr. 663 *din* 23.07.10,p.63 |  |  |  |  | 10 puncte |
| **Compartimentul asistență medicală primară** | | | | | | | |
|  | Corespunde cerințelor suprafața holului de așteptare a prestatorilor de asistență medicală primară? | HG nr. 663 din 23.07.10,anexa nr.3,p.2 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Corespunde cerințelor cabinetul de consultații a prestatorilor de asistență medicală primară? | HG nr. 663 din 23.07.10,anexa nr.3,p.3 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Corespunde cerințelor sala de tratamente a prestatorilor de asistență medicală primară? | HG nr. 663 din 23.07.10,anexa nr.3,p.4 |  |  |  |  | 10 puncte |
|  | Este organizată sala de vaccinare(alta decît sala de tratamente) și-i dotată conform cerințelor? | HG nr. 663 din 23.07.10,anexa nr.3,p.7 |  |  |  |  | 12 puncte |
|  | Se respectă suprafață minimă de 9 m2 pentru fiecare încăpere la prestatorii de asistență medicală primară care au organizate încăperi pentru vaccinări,examinare ginecologică,laborator? | HG nr. 663 din 23.07.10,anexa nr.3,p.7 |  |  |  |  | 12 puncte |
|  | Este prezentă o încăpere dotată cu paturi cu o suprafață minimă de 7 m2/pat în cabinetele de medicină de familie în care se efectuează proceduri de mică chirurgie, proceduri de tratament parenteral, tratament ce necesită supraveghere de scurtă durată? | HG nr. 663 din 23.07.10,anexa nr.3,p.8 |  |  |  |  | 12 puncte |
|  | Este prezent un spațiu special destinat conform cerințelor pentru cabinetele de medicină de familie în care au loc prelevări de probe biologice? | HG nr. 663 din 23.07.10,anexa nr.3,p.10 |  |  |  |  | 10 puncte |
| **PUNCTAJUL GENERAL\*\*** | |  |  |  |  |  |  |

\*.Fiecărei întrebări din lista de verificare i se atribuie un punctaj de la 1 la 20, astfel încît 1 reflectă cea mai mică importanţă pentru risc, iar 20 - cea mai mare importanţă pentru risc. Punctajul trebuie să reflecte combinaţia posibilei daune a riscului (cu cît riscul este mai periculos, cu atît este mai mare punctajul care se acordă pentru întrebare) şi cerinţa legală verificată prin întrebare (dacă respectarea cerinţei contribuie la eliminarea completă a riscului pe care îl vizează, punctajul este mai mare, iar dacă respectarea cerinţei contribuie mai puţin la eliminarea riscului, punctajul acordat este mai mic). Se acordă punctaj maxim pentru întrebările care indică asupra unei cerinţe legale, a cărei încălcare poate produce un risc pentru viaţa persoanei sau poate produce o vătămare gravă a integrităţii corporale a persoanei.

\*\*.Punctajul general se utilizează la evaluarea nivelului global de conformitate al persoanelor supuse controlului şi la întocmirea clasamentului acestora.

**V. Punctajul pentru evaluarea riscului:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Încălcări** | **Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor**  *(toate întrebările aplicate)* | **Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului**  *(toate întrebările neconforme)* | **Gradul de conformare conform numărului de încălcări %**  *(1-(col 3/col 2) x100%)* | **Ponderea valorică Totală conform clasificării încălcărilor** *(suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)* | **Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului**  *(suma punctajului întrebărilor neconforme)* | **Gradul de conformare conform numărului de încălcări %**  *(1-(col 6/col 5) x100%)* |
| Minore |  |  |  |  |  |  |
| Grave |  |  |  |  |  |  |
| Foarte grave |  |  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |  |  |

**VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Calificarea încălcărilor** | **Punctajul** |
| Minore | 1 - 6 |
| Grave | 7 - 14 |
| Foarte grave | 15 - 20 |

**VII. Lista actelor normative relevante:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.d/o.** | **Indicativul** | **Titlul** |
| 1. | Legea nr.10 din 03.02.2009 | Privind supravegherea de stat a sănătăţii publice |
| 2. | HG nr. 663 23.07.10) | Regulamentul sanitar privind condiţiile de igienă pentru instituţiile medico-sanitare |
| 3. | HG nr.1025 din 07.09.2016 | Regulamentul sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc |
| 4. | Legea Nr. 278 din 14.12.2007 | Privind controlul tutunului |
| 5. | HG Nr. 564 din 10.09.2009 | Regulamentul sanitar privind stabilirea  condiţiilor de plasare pe piaţă a produselor biodistructive |
| 6. | Ord. MS nr. 51 din 16.02.2009 | Cu privire la controlul şi profilaxia infecţiilor nosocomiale |
| 7. | HG nr. 95 din 05.02. 2009 cu privire la măsurile de prevenire a infectării cu (HIV) | Regulamentul privind modul de organizare a activităţii de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale |
| 8. | HM S nr. 18 din 04.09.2006 | Despre aprobarea şi implementarea Instrucţiunii cu privire la prevenirea infecţiei HIV/SIDA intraspitalicească în practica medicală” |
| 9. | HG nr.603 din 11.08.2011 | Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă |
| 10. | Ord. M S Moldova nr. 264 din 31.09.1998 | Despre intensificarea activităţilor de combatere a hepatitelor virale B, C şi D în Republica Moldova” |
| 11. | Ord. MDRC nr. 15 din 30.01.2017 | Catalogul documentelor normative în construcţii. |
| 12. | Ordinul MS RM nr. 765 din 30.10.2015 | Ghidului practic „Siguranţa injecţiilor" |
| 13. | HG Nr. 696 din 11-07-2018 | Regulamentul sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală |

Întocmită la data de \_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ anul 20\_\_

**Semnătura inspectorilor prezenţi la realizarea controlului:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(Nume, prenume) (Semnătura) (Data aducerii la cunoştinţă)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(Nume, prenume) (Semnătura) (Data aducerii la cunoştinţă)*